## Tabelle1
Stromverbrauch Garmin OREGON 300 |  |  |  | Datum: 27.04.2009
Messgerät: Fluke 87
Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand: 21 µA
Einstellungen: | Ton AUS; Track aufzeichnen u. anzeigen; Ausrichtung in Fahrtrichtung; Autom. Zoom; Datefelder anzeigen beim Navigieren; Shaded Relief -> Do not show; Höhenmesser -> autom. Kalibrierung; Marine alles auf AUS; Fitness alles auf AUS; Hintergrund -> weiß; Beleuchtungsdauer -> bleibt an (Ausnahme bei letzter Messreihe -> Battery save Ein)
Einstellung am Gerät | max. Beleuchtung I [mA] |  |  | mittlere Beleuchtung I [mA] |  |  | ohne Beleuchtung I [mA] |  |  | ohne Beleuchtung Batteriesave Ein I [mA]
| I min | I delta | I max | I min | I delta | I max | I min | I delta | I max | I min | I delta | I max
Hauptmenü | 180 | 200 | 328 | 100 | 117 | 244 | 96 | 104 | 216 | 88 | 98 | 212
Karte | 180 | 190 | 328 | 100 | 108 | 244 | 96 | 102 | 216 | 88 | 96 | 212
Reisecomputer | 184 | 206 | 332 | 100 | 122 | 248 | 96 | 116 | 224 | 88 | 109 | 212
Kompass | 184 | 217 | 344 | 100 | 126 | 248 | 96 | 118 | 220 | 88 | 114 | 228